|  |  |
| --- | --- |
| **SOP 编号:** | **CR-YW-SOP-028-1.0** |
| **版本:** | **1.0** |
| **生效日期:** | **2021年5月10日** |
| **替代版本:** |  |
| **修订原因:** |  |

**XX专业药物临床试验穿脱防护服标准操作规程**

|  |  |
| --- | --- |
| 起草部门（印刷体）: |   **中南大学湘雅三医院XX专业**  |
| 起草人姓名（印刷体）： |  | 职位(印刷体）: | **专业秘书** |
| 起草人（签名或盖章）： |  | 日期: | 2021-4-06 |

|  |  |
| --- | --- |
| 审核部门（印刷体）: |  **中南大学湘雅三医院XX专业** |
| 审核人姓名（印刷体）： |  | 职位(印刷体）: |  **主任** |
| 审核人（签名或盖章）： |  | 日期: | 2021-4-15 |

|  |  |
| --- | --- |
| 批准部门（印刷体）: |  **中南大学湘雅三医院药物临床试验机构** |
| 批准姓名（印刷体）： | **郭成贤** | 职位(印刷体）: |  **机构办主任**  |
| 批准人（签名或盖章）： |  | 日期: |   |

**穿脱防护服标准操作规程**

**目的：**

研究者需按照试验方案的要求为呼吸道传染病患者进行临床检验、检查等操作，鉴于疾病传染性，为保护医护人员安全，现制定此标准操作规程。

**适用范围：**

 适用于我专业承接的临床试验，研究者应按照试验方案的要求为某些特定呼吸道传染病（如新型冠状病毒肺炎、非典型肺炎等）患者进行临床检验、检查等操作，并按以下标准操作规程进行。

 **具体流程：**

**一、穿防护服**

1、穿好上下装工作服

2、洗手、戴一次性帽子（包住头发、耳朵）

3、戴医用防护口罩，注意气密性检测(可再外戴一层外科口罩)

4、选取并检查防护服（型号大小、有效期）

5、穿防护服：

（1）展开防护服，拉开拉链

（2）先穿裤腿，注意尽量避免防护服其它部分接触地面，可坐下穿或请同事协助；再穿衣袖及上半身部分；

（3）戴上防护服的帽子，并注意需遮盖住里面的一次性帽子

 （4）撕下胶条外的纸片，贴好胶条

 （5）穿完做起蹲动作，检查大小是否合身，有无破损

6、戴手套，第一层手套入袖口内，第二层手套包住袖口

7、戴防护眼罩（眼罩上压住防护服帽檐，下压住口罩鼻部）

8、穿鞋套、腿套

9、检查：全身是否完全被包裹在内，特别是头部脸部

10、可在防护服外加一次性帽子、一次性隔离衣、面屏等

 二、脱防护服

1、进入污染区与半污染区之间的缓冲区间

2、若防护服外有面屏、一次性隔离衣等加强保护的防护用品，则先摘面屏、脱一次性隔离衣、最外层帽子及口罩；

3、脱第一层手套，手卫生，再戴一层手套；

4、摘下眼罩，非一次性眼罩需丢入浸泡桶浸泡消毒；

5、脱防护服

（1）拉开拉链

（2）向上提拉防护服的帽子，使其脱离头部，但需注意动作不可过猛，以免牵扯掉内层帽子；

（3）从上至下脱防护服，边脱边卷，使防护服外侧面（污染面）被完整卷入内侧面（清洁面）之中，期间一并脱下外层手套及腿套；

（4）注意外层手套不能触碰防护服内面

6、进入半污染区

7、脱鞋套

8、脱手套

9、摘N95口罩

10、脱一次性帽子，进入缓冲区

11、脱工作服进入清洁区

12、每个步骤之间均需进行手卫生

13、每个步骤中脱下的防护用品均放入医疗垃圾袋中